| **Pt. #** | **Northing** | **Easting** | **Elevation** | **Feature** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1878748.66 | 6285831.16 | 409.74 | FOUND\_GPS\_POINT | GPS PT 17 ROS 14492 |
| 172 | 1841756.32 | 6296652.95 | 178.03 | FOUND\_GPS\_POINT | GPS PT 172 ROS 14492 |
| 206 | 1840916.13 | 6304863.83 | 162.71 | BENCH | SEBP HILLTOP/EUCLID(162.711) |
| 2000 | 1841675.72 | 6302181.78 | 197.22 | SWR\_MH\_RIM | J22S50 |
| 2001 | 1841675.73 | 6302181.78 | 189.24 | SWR\_MH\_IE | 3 |
| 2002 | 1841675.16 | 6302223.93 | 196.74 | SWR\_MH\_RIM | J22S58 |
| 2003 | 1841675.17 | 6302223.93 | 189.84 | SWR\_MH\_IE | 3 |
| 2004 | 1841920.19 | 6302226.99 | 205.27 | SWR\_MH\_RIM | J22S297 |
| 2005 | 1841920.20 | 6302226.99 | 190.99 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2006 | 1842005.17 | 6302185.98 | 209.45 | SWR\_MH\_RIM | J22S364 |
| 2007 | 1842005.18 | 6302185.98 | 199.85 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2008 | 1841338.95 | 6302177.65 | 194.89 | SWR\_MH\_RIM | J22S68 |
| 2009 | 1841338.96 | 6302177.65 | 187.54 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2010 | 1841006.29 | 6302173.60 | 193.62 | SWR\_MH\_RIM | J22S72 |
| 2011 | 1841006.30 | 6302173.60 | 185.82 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2012 | 1841023.38 | 6301714.02 | 194.87 | SWR\_MH\_RIM | J22S755 |
| 2013 | 1841023.39 | 6301714.02 | 188.93 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2014 | 1841025.73 | 6301541.65 | 190.34 | SWR\_MH\_RIM | J22S350 |
| 2015 | 1841025.74 | 6301541.65 | 174.34 | SWR\_MH\_IE | 3 |
| 2016 | 1841030.83 | 6301205.47 | 183.86 | SWR\_MH\_RIM | J22S352 |
| 2017 | 1841030.84 | 6301205.47 | 172.84 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2018 | 1841033.44 | 6300971.62 | 174.33 | SWR\_MH\_RIM | J22S356 |
| 2019 | 1841033.45 | 6300971.62 | 166.21 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2020 | 1841036.08 | 6300740.59 | 166.17 | SWR\_MH\_RIM | J22S355 |
| 2021 | 1841036.09 | 6300740.59 | 162.87 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2022 | 1841058.25 | 6299947.64 | 176.74 | SWR\_MH\_RIM | J22S347 |
| 2023 | 1841058.26 | 6299947.64 | 169.49 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2024 | 1841062.50 | 6299700.21 | 169.97 | SWR\_MH\_RIM | J22S348 |
| 2025 | 1841062.51 | 6299700.21 | 165.93 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2026 | 1840944.72 | 6299732.73 | 169.52 | SWR\_MH\_RIM | J22S133 |
| 2027 | 1840944.73 | 6299732.73 | 162.47 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2028 | 1841379.50 | 6299952.96 | 179.66 | SWR\_MH\_RIM | J22S80 |
| 2029 | 1841379.51 | 6299952.96 | 173.94 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2030 | 1841691.16 | 6299957.76 | 191.59 | SWR\_MH\_RIM | J22S84 |
| 2031 | 1841691.17 | 6299957.76 | 184.23 | SWR\_MH\_IE | 3 |
| 2032 | 1841991.17 | 6299961.90 | 200.14 | SWR\_MH\_RIM | J22S83 |
| 2033 | 1841991.18 | 6299961.90 | 187.94 | SWR\_MH\_IE | 2 |
| 2034 | 1841967.16 | 6299981.62 | 200.69 | WTR\_METER |  |
| 2035 | 1841992.84 | 6299982.16 | 200.59 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2036 | 1842018.27 | 6299981.95 | 200.36 | WTR\_METER |  |
| 2037 | 1842041.22 | 6299962.95 | 198.68 | FD\_WEL\_MON | PUNCH HOLE C/L |
| 2038 | 1842041.21 | 6299962.95 | 198.68 | CHECK\_POINT | 2037 |
| 2039 | 1842156.69 | 6299988.16 | 193.39 | ELEC\_METER |  |
| 2040 | 1842165.69 | 6299983.98 | 192.89 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2041 | 1842168.49 | 6299985.59 | 192.91 | ELEC\_PB |  |
| 2042 | 1842171.56 | 6299983.93 | 192.20 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2043 | 1842171.91 | 6299976.45 | 192.34 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2044 | 1842181.42 | 6299984.57 | 191.97 | DEADMAN |  |
| 2045 | 1842186.07 | 6299984.83 | 191.88 | DEADMAN |  |
| 2046 | 1842220.98 | 6299975.26 | 189.76 | WTR\_METER |  |
| 2047 | 1842227.43 | 6299975.87 | 189.82 | ELEC\_PB |  |
| 2048 | 1842231.10 | 6299944.87 | 188.56 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2049 | 1842229.82 | 6299944.83 | 188.20 | SD\_GRATE\_INLET |  |
| 2050 | 1842229.83 | 6299944.83 | 185.30 | SD\_IE |  |
| 2051 | 1842140.27 | 6299944.92 | 193.43 | DEADMAN |  |
| 2052 | 1842126.67 | 6299945.46 | 194.46 | UTILITY\_POLE |  |
| 2053 | 1842039.62 | 6299942.59 | 198.58 | WTR\_METER | ABANDONED |
| 2054 | 1842004.60 | 6299942.16 | 199.31 | WTR\_METER | ABANDONED |
| 2055 | 1841978.76 | 6299942.15 | 199.46 | UTILITY\_POLE |  |
| 2056 | 1841930.80 | 6299941.61 | 198.68 | WTR\_METER | ABANDONED |
| 2057 | 1841883.39 | 6299936.66 | 197.41 | ELEC\_PB |  |
| 2058 | 1841881.47 | 6299936.62 | 197.35 | ELEC\_PB |  |
| 2059 | 1841875.81 | 6299936.59 | 197.12 | WTR\_METER |  |
| 2060 | 1841870.76 | 6299936.10 | 196.68 | SWR\_CO |  |
| 2061 | 1841822.83 | 6299939.43 | 195.71 | WTR\_METER | ABANDONED |
| 2062 | 1841805.45 | 6299939.74 | 195.04 | UTILITY\_POLE |  |
| 2063 | 1841775.57 | 6299939.16 | 194.35 | WTR\_METER | ABANDONED |
| 2064 | 1841698.99 | 6299932.69 | 191.02 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2065 | 1841713.05 | 6299794.87 | 196.00 | WTR\_METER |  |
| 2066 | 1841717.04 | 6299764.27 | 197.07 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2067 | 1841700.96 | 6299768.19 | 196.74 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2068 | 1841713.37 | 6299755.14 | 197.32 | WTR\_METER |  |
| 2069 | 1841694.49 | 6299724.23 | 198.23 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D UNREADABLE (NOT HELD) |
| 2070 | 1841694.48 | 6299724.22 | 198.26 | CHECK\_POINT | 2069 |
| 2071 | 1841683.63 | 6299738.55 | 197.29 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2072 | 1841683.60 | 6299739.48 | 197.29 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2073 | 1841640.03 | 6299753.92 | 195.83 | WTR\_METER |  |
| 2074 | 1841634.52 | 6299753.80 | 195.43 | WTR\_BK\_FLW\_PRV |  |
| 2075 | 1841630.04 | 6299776.38 | 195.00 | TRANSFORMER |  |
| 2076 | 1841673.52 | 6299811.97 | 194.77 | DEADMAN |  |
| 2077 | 1841673.49 | 6299827.92 | 193.92 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2078 | 1841669.30 | 6299828.53 | 194.09 | ELEC\_PB |  |
| 2079 | 1841670.00 | 6299834.49 | 193.77 | ELEC\_METER |  |
| 2080 | 1841668.04 | 6299882.73 | 192.01 | CABLE\_TV\_RISER |  |
| 2081 | 1841671.92 | 6299896.66 | 191.71 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2082 | 1841671.98 | 6299917.59 | 191.09 | DEADMAN |  |
| 2083 | 1841667.73 | 6299933.57 | 190.06 | PED\_RAMP\_CURV |  |
| 2084 | 1841650.10 | 6299937.54 | 189.60 | WTR\_METER |  |
| 2085 | 1841644.44 | 6299938.11 | 189.35 | UTILITY\_POLE |  |
| 2086 | 1841680.70 | 6299964.33 | 191.07 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2087 | 1841677.66 | 6299967.97 | 191.01 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2088 | 1841673.10 | 6299976.85 | 191.03 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2089 | 1841673.12 | 6299987.44 | 191.14 | ELEC\_METER |  |
| 2090 | 1841691.01 | 6299967.96 | 190.99 | FD\_WEL\_MON | PUNCH HOLE 10' C/LxC/L |
| 2091 | 1841691.02 | 6299967.95 | 191.01 | CHECK\_POINT | 2090 |
| 2092 | 1841724.16 | 6299971.96 | 192.85 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2093 | 1841724.05 | 6299978.42 | 193.07 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2094 | 1841795.63 | 6299978.66 | 195.22 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2095 | 1841071.87 | 6299960.53 | 177.62 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2096 | 1841071.88 | 6299968.62 | 178.01 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2097 | 1841059.15 | 6299971.80 | 177.57 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2098 | 1841078.35 | 6299968.55 | 177.96 | DEADMAN |  |
| 2099 | 1841084.25 | 6299967.59 | 177.95 | ELEC\_METER |  |
| 2100 | 1841092.70 | 6299968.36 | 178.17 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2101 | 1841145.63 | 6299968.96 | 178.56 | UTILITY\_POLE |  |
| 2102 | 1841240.61 | 6299971.01 | 178.80 | UTILITY\_POLE |  |
| 2103 | 1841269.85 | 6299971.19 | 179.11 | WTR\_METER |  |
| 2104 | 1841301.45 | 6299971.94 | 179.08 | WTR\_METER |  |
| 2105 | 1841353.55 | 6299972.76 | 179.69 | WTR\_METER |  |
| 2106 | 1841440.92 | 6299973.88 | 180.72 | WTR\_METER |  |
| 2107 | 1841459.12 | 6299973.31 | 181.26 | UTILITY\_POLE |  |
| 2108 | 1841527.19 | 6299975.17 | 183.66 | WTR\_METER |  |
| 2109 | 1841605.11 | 6299976.15 | 187.54 | WTR\_METER |  |
| 2110 | 1841565.88 | 6299936.27 | 185.27 | WTR\_METER |  |
| 2111 | 1841486.37 | 6299936.14 | 181.87 | UTILITY\_POLE |  |
| 2112 | 1841418.19 | 6299934.19 | 180.15 | WTR\_METER |  |
| 2113 | 1841406.30 | 6299934.07 | 179.64 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2114 | 1841354.82 | 6299933.16 | 179.13 | WTR\_METER |  |
| 2115 | 1841306.19 | 6299932.94 | 178.18 | WTR\_METER |  |
| 2116 | 1841285.91 | 6299932.36 | 178.67 | WTR\_METER |  |
| 2117 | 1841234.86 | 6299931.98 | 177.87 | UTILITY\_POLE |  |
| 2118 | 1841199.00 | 6299930.67 | 177.75 | WTR\_METER |  |
| 2119 | 1841090.25 | 6299928.76 | 177.14 | UTILITY\_POLE |  |
| 2120 | 1841083.26 | 6299925.77 | 176.93 | ELEC\_PB |  |
| 2121 | 1841058.96 | 6299925.36 | 176.17 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2122 | 1841058.75 | 6299873.82 | 174.79 | WTR\_METER |  |
| 2123 | 1841060.73 | 6299818.77 | 172.59 | WTR\_METER |  |
| 2124 | 1841057.29 | 6299781.43 | 171.25 | WTR\_METER |  |
| 2125 | 1841055.91 | 6299721.41 | 170.01 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2126 | 1841054.56 | 6299721.45 | 169.45 | SD\_GRATE\_INLET |  |
| 2127 | 1841054.57 | 6299721.45 | 165.75 | SD\_IE |  |
| 2128 | 1841058.65 | 6299695.69 | 169.73 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2129 | 1841058.56 | 6299694.34 | 169.72 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2130 | 1841059.91 | 6299654.43 | 169.56 | ELEC\_PB |  |
| 2131 | 1841013.78 | 6299645.05 | 169.56 | ELEC\_PB |  |
| 2132 | 1841012.08 | 6299680.93 | 169.74 | ELEC\_PB |  |
| 2133 | 1840988.93 | 6301662.95 | 193.08 | CHECK\_POINT | 2275 |
| 2134 | 1841015.67 | 6299721.09 | 170.34 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2135 | 1841015.68 | 6299721.09 | 166.84 | SD\_IE |  |
| 2136 | 1841008.94 | 6299732.32 | 170.70 | ELEC\_PB |  |
| 2137 | 1841009.19 | 6299733.85 | 170.61 | ELEC\_PB |  |
| 2138 | 1841028.07 | 6299730.94 | 170.52 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2139 | 1841028.10 | 6299732.21 | 170.53 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2140 | 1841010.99 | 6299762.90 | 171.03 | TREE\_BUSH | 72IN EUC |
| 2141 | 1841013.78 | 6299781.97 | 171.41 | WTR\_TEST\_STA |  |
| 2142 | 1841012.47 | 6299799.10 | 171.74 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2143 | 1841012.56 | 6299816.14 | 172.50 | WTR\_METER |  |
| 2144 | 1841012.43 | 6299817.76 | 172.50 | WTR\_METER |  |
| 2145 | 1841004.38 | 6299816.43 | 172.53 | WTR\_BK\_FLW\_PRV |  |
| 2146 | 1840993.36 | 6299799.76 | 172.64 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2147 | 1841012.11 | 6299874.88 | 174.09 | DEADMAN |  |
| 2148 | 1841011.80 | 6299864.69 | 173.87 | TREE\_BUSH | 24IN PEPPER |
| 2149 | 1841011.68 | 6299896.14 | 174.80 | UTILITY\_POLE |  |
| 2150 | 1841012.11 | 6299899.15 | 175.53 | WTR\_METER |  |
| 2151 | 1841012.74 | 6299903.17 | 174.94 | TREE\_BUSH | 24IN PEPPER |
| 2152 | 1841002.22 | 6299934.11 | 175.82 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2153 | 1841019.21 | 6299939.87 | 176.64 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2154 | 1841005.56 | 6299976.93 | 176.87 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2155 | 1841012.13 | 6299980.30 | 177.30 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2156 | 1841015.68 | 6299983.29 | 177.90 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2157 | 1841035.48 | 6299980.30 | 178.37 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2158 | 1841041.21 | 6299958.68 | 177.59 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2159 | 1841010.65 | 6299994.25 | 177.99 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2160 | 1841019.33 | 6300040.99 | 179.11 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2161 | 1841036.39 | 6300037.76 | 179.42 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2162 | 1841009.31 | 6300044.98 | 179.03 | WTR\_METER |  |
| 2164 | 1841008.99 | 6300089.07 | 178.43 | WTR\_METER |  |
| 2165 | 1841006.26 | 6300133.63 | 176.85 | UTILITY\_POLE |  |
| 2166 | 1841008.13 | 6300149.06 | 175.80 | WTR\_METER |  |
| 2167 | 1841007.59 | 6300189.68 | 173.52 | WTR\_METER |  |
| 2168 | 1841005.49 | 6300233.49 | 171.18 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2169 | 1841009.81 | 6300234.04 | 170.70 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2170 | 1841006.76 | 6300251.99 | 169.98 | WTR\_METER |  |
| 2171 | 1841005.24 | 6300265.87 | 169.65 | UTILITY\_POLE |  |
| 2172 | 1841005.88 | 6300298.12 | 168.45 | WTR\_METER |  |
| 2173 | 1841005.27 | 6300352.63 | 167.20 | WTR\_METER |  |
| 2174 | 1841004.68 | 6300403.24 | 167.05 | WTR\_METER |  |
| 2175 | 1841003.12 | 6300418.77 | 167.21 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2176 | 1841004.13 | 6300438.92 | 167.03 | WTR\_METER |  |
| 2177 | 1841001.96 | 6300500.09 | 166.94 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2178 | 1841006.42 | 6300500.32 | 166.60 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2179 | 1841003.29 | 6300511.50 | 166.85 | WTR\_METER |  |
| 2180 | 1841002.45 | 6300548.06 | 166.47 | WTR\_METER |  |
| 2181 | 1841001.95 | 6300583.01 | 166.21 | UTILITY\_POLE |  |
| 2182 | 1841001.74 | 6300593.09 | 166.19 | WTR\_METER |  |
| 2183 | 1841849.74 | 6302167.45 | 202.10 | CHECK\_POINT | 2383 |
| 2184 | 1841000.50 | 6300679.79 | 165.58 | SD\_MANHOLE |  |
| 2185 | 1841000.51 | 6300679.79 | 161.18 | SD\_IE |  |
| 2186 | 1841002.54 | 6300680.08 | 165.60 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2187 | 1841000.93 | 6300688.11 | 165.18 | WTR\_METER |  |
| 2188 | 1840999.94 | 6300707.08 | 165.99 | UTILITY\_POLE |  |
| 2189 | 1840999.92 | 6300722.78 | 165.66 | WTR\_METER |  |
| 2190 | 1841000.10 | 6300783.23 | 166.90 | WTR\_TEST\_STA |  |
| 2191 | 1840999.25 | 6300806.43 | 167.31 | WTR\_METER |  |
| 2192 | 1840999.14 | 6300813.45 | 167.70 | WTR\_METER |  |
| 2193 | 1840998.43 | 6300834.01 | 168.32 | ELEC\_METER |  |
| 2194 | 1840999.76 | 6300842.26 | 168.52 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2195 | 1840998.85 | 6300845.88 | 168.80 | WTR\_METER |  |
| 2196 | 1841000.45 | 6300854.43 | 168.58 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2197 | 1840994.36 | 6300861.46 | 169.35 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2198 | 1840988.80 | 6300869.52 | 169.57 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2199 | 1840988.89 | 6300872.64 | 169.76 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2200 | 1841010.00 | 6300865.29 | 169.59 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2201 | 1841025.36 | 6300834.35 | 168.56 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2202 | 1841024.14 | 6300832.78 | 168.58 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2203 | 1841025.61 | 6300830.99 | 168.46 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2204 | 1841015.90 | 6300668.73 | 166.02 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2205 | 1841048.21 | 6300443.57 | 167.77 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2206 | 1841044.01 | 6300441.15 | 167.39 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2207 | 1841044.05 | 6300439.03 | 167.41 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2208 | 1841040.16 | 6300440.93 | 167.58 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2209 | 1841040.04 | 6300439.78 | 167.59 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2210 | 1841047.20 | 6300348.82 | 168.44 | SD\_SIDEWALK\_DRAIN |  |
| 2211 | 1841051.50 | 6300166.25 | 175.53 | WTR\_METER |  |
| 2212 | 1841053.14 | 6300031.95 | 179.26 | WTR\_METER |  |
| 2214 | 1841044.43 | 6300698.75 | 165.95 | SD\_MANHOLE |  |
| 2215 | 1841044.44 | 6300698.75 | 162.35 | SD\_IE |  |
| 2216 | 1841042.43 | 6300698.63 | 165.95 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2217 | 1841000.22 | 6300895.91 | 169.95 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2218 | 1841002.76 | 6300894.32 | 170.17 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2219 | 1841004.55 | 6300895.74 | 170.29 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2220 | 1840986.61 | 6300907.03 | 170.23 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2221 | 1840991.88 | 6300909.59 | 170.22 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2222 | 1840992.53 | 6300910.49 | 170.26 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2223 | 1840991.81 | 6300914.35 | 170.70 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2224 | 1840994.10 | 6300928.64 | 171.75 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2225 | 1840997.63 | 6300928.73 | 171.38 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2226 | 1840996.04 | 6300931.63 | 172.13 | UTILITY\_POLE | W/STREET LIGHT |
| 2227 | 1840994.54 | 6300986.76 | 175.82 | UTILITY\_POLE |  |
| 2228 | 1840996.30 | 6301019.52 | 177.57 | WTR\_METER |  |
| 2229 | 1840993.64 | 6301092.06 | 181.19 | UTILITY\_POLE |  |
| 2230 | 1840994.64 | 6301100.35 | 181.68 | WTR\_METER |  |
| 2231 | 1840993.77 | 6301175.47 | 183.34 | WTR\_METER |  |
| 2232 | 1840990.97 | 6301214.12 | 183.99 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2233 | 1840992.98 | 6301224.13 | 183.89 | WTR\_METER |  |
| 2234 | 1840989.59 | 6301253.53 | 184.39 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2235 | 1840993.21 | 6301253.40 | 184.36 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2236 | 1840992.79 | 6301281.77 | 185.77 | WTR\_METER |  |
| 2237 | 1840991.98 | 6301324.60 | 185.18 | WTR\_METER |  |
| 2238 | 1840990.79 | 6301339.68 | 185.53 | UTILITY\_POLE |  |
| 2239 | 1840991.56 | 6301408.03 | 186.72 | WTR\_METER |  |
| 2240 | 1840989.70 | 6301442.53 | 187.70 | WTR\_METER |  |
| 2241 | 1840988.19 | 6301463.87 | 188.48 | UTILITY\_POLE |  |
| 2242 | 1840989.84 | 6301487.83 | 188.89 | WTR\_METER |  |
| 2243 | 1840988.85 | 6301494.90 | 189.17 | WTR\_METER |  |
| 2244 | 1840983.90 | 6301531.23 | 190.40 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2245 | 1840988.44 | 6301563.43 | 191.03 | ELEC\_PB |  |
| 2246 | 1840988.62 | 6301565.61 | 191.02 | WTR\_METER |  |
| 2247 | 1840986.79 | 6301572.04 | 191.35 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2248 | 1840977.88 | 6301572.36 | 191.63 | DEADMAN |  |
| 2249 | 1840984.01 | 6301606.13 | 192.33 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2250 | 1840988.81 | 6301606.29 | 191.97 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2251 | 1841031.24 | 6301644.89 | 192.96 | WTR\_METER |  |
| 2252 | 1841031.86 | 6301593.83 | 191.81 | WTR\_METER |  |
| 2253 | 1841036.32 | 6301569.29 | 191.35 | ELEC\_PB |  |
| 2254 | 1841035.22 | 6301559.38 | 190.48 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2255 | 1841017.65 | 6301546.66 | 190.73 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2256 | 1841037.95 | 6301522.81 | 189.42 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2257 | 1841035.07 | 6301514.18 | 189.63 | STREET\_LIGHT |  |
| 2258 | 1841033.98 | 6301511.32 | 189.61 | ELEC\_PB |  |
| 2259 | 1841039.83 | 6301214.33 | 184.37 | ELEC\_PB |  |
| 2260 | 1841041.65 | 6300986.05 | 175.50 | ANCHOR\_POLE |  |
| 2261 | 1841024.55 | 6300915.60 | 171.13 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2262 | 1841027.54 | 6301918.33 | 199.33 | WTR\_METER |  |
| 2263 | 1841031.56 | 6301883.84 | 198.76 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2264 | 1841041.13 | 6301879.85 | 199.31 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2265 | 1841041.52 | 6301874.58 | 199.01 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2266 | 1841016.55 | 6301871.62 | 198.99 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2267 | 1841061.34 | 6301860.04 | 199.59 | WTR\_TEST\_STA |  |
| 2268 | 1841085.37 | 6301837.53 | 200.01 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2269 | 1841069.79 | 6301836.68 | 199.67 | DEADMAN |  |
| 2270 | 1841036.23 | 6301851.74 | 198.47 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2271 | 1841032.65 | 6301835.24 | 197.97 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2272 | 1841030.06 | 6301742.31 | 195.84 | WTR\_METER |  |
| 2273 | 1841036.51 | 6301725.80 | 195.94 | SWR\_CO |  |
| 2274 | 1840987.95 | 6301644.82 | 192.90 | WTR\_METER |  |
| 2275 | 1840988.93 | 6301662.95 | 193.10 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.95' xLL |
| 2276 | 1840986.89 | 6301676.93 | 193.89 | UTILITY\_POLE |  |
| 2277 | 1840985.94 | 6301716.30 | 194.89 | WTR\_METER |  |
| 2278 | 1840986.80 | 6301719.96 | 194.97 | WTR\_METER |  |
| 2279 | 1840985.69 | 6301759.20 | 195.96 | WTR\_METER |  |
| 2280 | 1840985.22 | 6301814.39 | 197.37 | WTR\_METER |  |
| 2281 | 1840986.00 | 6301825.44 | 197.68 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2282 | 1840984.55 | 6301859.51 | 198.63 | WTR\_METER |  |
| 2283 | 1841010.79 | 6301920.22 | 199.50 | WTR\_MH\_VAULT |  |
| 2284 | 1840982.38 | 6301934.96 | 199.36 | UTILITY\_POLE |  |
| 2285 | 1840979.39 | 6301948.02 | 199.39 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2286 | 1840983.75 | 6301948.00 | 199.06 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2287 | 1840982.79 | 6301954.08 | 199.06 | WTR\_METER |  |
| 2288 | 1840980.20 | 6302023.22 | 198.00 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2289 | 1840970.81 | 6302023.73 | 198.49 | DEADMAN |  |
| 2290 | 1840981.94 | 6302032.85 | 197.63 | WTR\_METER |  |
| 2291 | 1840979.36 | 6302079.84 | 196.49 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2292 | 1840979.31 | 6302081.82 | 196.41 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2293 | 1840980.31 | 6302092.68 | 196.17 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2294 | 1840980.32 | 6302100.43 | 195.96 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2295 | 1840973.73 | 6302104.81 | 195.64 | TELEPHONE\_RISER |  |
| 2296 | 1840973.76 | 6302112.15 | 195.54 | TELEPHONE\_RISER |  |
| 2297 | 1840973.08 | 6302108.88 | 195.73 | TELEPHONE\_PB |  |
| 2298 | 1840973.94 | 6302099.70 | 196.00 | TELEPHONE\_PB |  |
| 2299 | 1840980.73 | 6302109.66 | 195.68 | WTR\_METER |  |
| 2300 | 1840981.44 | 6302110.28 | 195.56 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2301 | 1840981.36 | 6302115.88 | 195.61 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2302 | 1840979.78 | 6302121.63 | 195.58 | TRAF\_SIG\_RISER |  |
| 2303 | 1840980.19 | 6302125.40 | 195.37 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2304 | 1840980.87 | 6302128.03 | 195.19 | DEADMAN |  |
| 2305 | 1840970.98 | 6302135.14 | 194.52 | TELEPHONE\_RISER |  |
| 2306 | 1840977.39 | 6302140.33 | 194.36 | ELEC\_PB |  |
| 2307 | 1840975.78 | 6302148.83 | 193.53 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2308 | 1840966.02 | 6302151.10 | 192.63 | TRAFFIC\_SIGNAL | W/STREET LIGHT |
| 2309 | 1840963.84 | 6302153.70 | 193.05 | ELEC\_PB |  |
| 2310 | 1840949.23 | 6302153.14 | 192.23 | ELEC\_METER |  |
| 2311 | 1840936.06 | 6302152.33 | 191.95 | TELEPHONE\_RISER |  |
| 2312 | 1840936.52 | 6302155.21 | 191.92 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2313 | 1840915.09 | 6302154.68 | 191.43 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2314 | 1840986.67 | 6302180.50 | 193.46 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2315 | 1840886.94 | 6302222.61 | 190.61 | TELE\_MH\_VAULT |  |
| 2316 | 1840905.50 | 6302226.33 | 191.10 | TELE\_MH\_VAULT |  |
| 2317 | 1840948.11 | 6302226.82 | 192.25 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2318 | 1840950.00 | 6302223.66 | 192.33 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2319 | 1840948.04 | 6302204.09 | 192.41 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2320 | 1840966.33 | 6302227.76 | 192.41 | TRAFFIC\_SIGNAL |  |
| 2321 | 1840973.72 | 6302231.69 | 192.20 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2322 | 1840976.39 | 6302239.50 | 192.57 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2323 | 1840976.71 | 6302242.82 | 192.64 | TRAFFIC\_SIGNAL | W/STREET LIGHT |
| 2324 | 1840974.50 | 6302271.66 | 192.29 | DEADMAN |  |
| 2325 | 1840978.15 | 6302283.26 | 192.34 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2326 | 1840974.90 | 6302290.37 | 192.01 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2327 | 1841030.10 | 6302288.09 | 192.69 | STREET\_LIGHT |  |
| 2328 | 1841022.39 | 6302251.10 | 192.58 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2329 | 1841024.67 | 6302238.04 | 192.50 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2330 | 1841033.59 | 6302230.10 | 192.95 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2331 | 1841036.08 | 6302230.34 | 193.32 | TRAFFIC\_SIGNAL | W/STREET LIGHT |
| 2332 | 1841010.72 | 6302206.66 | 193.58 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2333 | 1841007.73 | 6302202.87 | 193.62 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2334 | 1841011.02 | 6302193.11 | 193.71 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2335 | 1841047.97 | 6302177.83 | 194.00 | GAS\_MH\_VAULT |  |
| 2336 | 1841127.23 | 6302229.75 | 193.93 | TELE\_MH\_VAULT |  |
| 2337 | 1841115.51 | 6302241.64 | 192.79 | PED\_RAMP | ADA |
| 2338 | 1841128.82 | 6302240.59 | 193.30 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2339 | 1841130.40 | 6302240.50 | 193.35 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2340 | 1841132.27 | 6302240.64 | 193.39 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2341 | 1841133.60 | 6302240.75 | 193.41 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2342 | 1841130.41 | 6302236.27 | 193.62 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2343 | 1841197.24 | 6302226.86 | 194.12 | TELE\_MH\_VAULT |  |
| 2344 | 1841277.30 | 6302232.53 | 194.49 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2345 | 1841326.30 | 6302242.91 | 193.91 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2346 | 1841327.72 | 6302242.93 | 193.93 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2347 | 1841329.21 | 6302243.03 | 193.94 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2348 | 1841330.87 | 6302243.07 | 194.00 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2349 | 1841382.30 | 6302234.61 | 194.44 | TRANSFORMER |  |
| 2350 | 1841605.35 | 6302237.07 | 195.78 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2351 | 1841606.41 | 6302211.41 | 195.91 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2352 | 1841610.38 | 6302210.12 | 195.97 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2353 | 1841614.76 | 6302208.93 | 196.09 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2354 | 1841618.79 | 6302242.67 | 196.27 | IRR\_CONT\_BOX |  |
| 2355 | 1841663.22 | 6302240.73 | 196.70 | WTR\_BK\_FLW\_PRV |  |
| 2356 | 1841658.20 | 6302236.68 | 196.51 | STREET\_LIGHT |  |
| 2357 | 1841663.95 | 6302235.05 | 196.48 | WTR\_METER |  |
| 2358 | 1841669.05 | 6302236.19 | 196.65 | TELE\_MH\_VAULT |  |
| 2359 | 1841677.58 | 6302231.12 | 196.89 | SD\_INLET\_TC |  |
| 2360 | 1841677.56 | 6302230.17 | 196.22 | SD\_GRATE\_INLET |  |
| 2361 | 1841677.57 | 6302230.17 | 191.52 | SD\_IE |  |
| 2362 | 1841677.63 | 6302240.17 | 196.31 | SD\_GRATE\_INLET |  |
| 2363 | 1841677.64 | 6302240.17 | 194.61 | SD\_IE |  |
| 2364 | 1842041.00 | 6302242.12 | 211.55 | ELEC\_PB |  |
| 2365 | 1842053.23 | 6302240.67 | 212.30 | STREET\_LIGHT |  |
| 2366 | 1842037.47 | 6302250.68 | 210.82 | MISC\_POINT\_FEAT | 3"RISER ? |
| 2367 | 1842036.82 | 6302250.15 | 210.85 | MISC\_POINT\_FEAT | 3"RISER ? |
| 2368 | 1842030.73 | 6302159.89 | 210.29 | ELEC\_POLE\_WUG | W/STREET LIGHT |
| 2369 | 1841967.02 | 6302159.61 | 206.82 | STREET\_LIGHT |  |
| 2370 | 1841963.92 | 6302161.86 | 206.94 | ELEC\_POLE\_WUG |  |
| 2371 | 1841961.91 | 6302167.86 | 207.33 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2372 | 1841958.38 | 6302168.14 | 207.13 | ELEC\_PB |  |
| 2373 | 1841951.80 | 6302163.76 | 205.84 | TRANSFORMER |  |
| 2374 | 1841945.84 | 6302161.12 | 206.60 | MISC\_POINT\_FEAT | 6"POLE ? |
| 2375 | 1841942.16 | 6302162.74 | 206.05 | ANCHOR\_POLE |  |
| 2376 | 1841937.08 | 6302163.20 | 206.08 | WTR\_BK\_FLW\_PRV |  |
| 2377 | 1841936.24 | 6302167.74 | 206.06 | WTR\_METER |  |
| 2378 | 1841926.56 | 6302162.34 | 205.23 | TRANSFORMER |  |
| 2379 | 1841917.45 | 6302162.61 | 205.31 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2380 | 1841908.17 | 6302161.62 | 204.51 | DEADMAN |  |
| 2381 | 1841867.41 | 6302158.49 | 203.21 | STREET\_LIGHT |  |
| 2382 | 1841918.58 | 6302174.72 | 204.86 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2383 | 1841849.72 | 6302167.48 | 202.14 | FD\_RW\_PL\_PT | LD LS 2554 4'xSUB |
| 2384 | 1841826.60 | 6302166.82 | 201.43 | WTR\_METER |  |
| 2385 | 1841816.30 | 6302166.92 | 201.09 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2386 | 1841813.15 | 6302166.46 | 201.36 | ELEC\_PB |  |
| 2387 | 1841786.26 | 6302166.42 | 200.15 | WTR\_METER |  |
| 2388 | 1841729.72 | 6302165.75 | 198.67 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D LS 5036 4'xLL |
| 2389 | 1841729.72 | 6302165.76 | 198.62 | CHECK\_POINT | 2388 |
| 2390 | 1841706.18 | 6302165.24 | 197.73 | WTR\_METER |  |
| 2391 | 1841685.15 | 6302164.68 | 197.28 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2392 | 1841642.49 | 6302160.00 | 195.45 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2393 | 1841641.00 | 6302118.59 | 194.89 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D LS 5036 2'xLL |
| 2394 | 1841641.00 | 6302118.59 | 194.89 | CHECK\_POINT | 2393 |
| 2395 | 1841642.39 | 6302112.14 | 194.71 | UTILITY\_POLE |  |
| 2396 | 1841639.88 | 6302098.68 | 193.88 | WTR\_METER |  |
| 2397 | 1841642.26 | 6302032.84 | 192.42 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D RCE 11073 2'xSUB |
| 2398 | 1841642.27 | 6302032.84 | 192.38 | CHECK\_POINT | 2397 |
| 2399 | 1841602.30 | 6302159.95 | 195.12 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2400 | 1841584.95 | 6302161.66 | 195.54 | STREET\_LIGHT |  |
| 2401 | 1841578.86 | 6302163.91 | 195.39 | WTR\_METER |  |
| 2402 | 1841574.42 | 6302163.76 | 195.26 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2403 | 1841567.48 | 6302163.31 | 195.35 | ELEC\_PB |  |
| 2404 | 1841542.30 | 6302163.36 | 195.27 | WTR\_METER |  |
| 2405 | 1841472.20 | 6302162.53 | 194.99 | WTR\_METER |  |
| 2406 | 1841469.30 | 6302162.44 | 194.96 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2407 | 1841466.65 | 6302162.39 | 195.04 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2408 | 1841463.60 | 6302162.14 | 195.01 | ELEC\_PB |  |
| 2409 | 1841413.18 | 6302161.31 | 194.93 | WTR\_METER |  |
| 2410 | 1841404.86 | 6302168.72 | 194.66 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2411 | 1841380.26 | 6302161.34 | 194.86 | WTR\_METER |  |
| 2412 | 1841347.24 | 6302160.97 | 194.61 | WTR\_METER |  |
| 2413 | 1841297.35 | 6302160.32 | 194.61 | WTR\_METER |  |
| 2414 | 1841290.47 | 6302160.32 | 194.54 | WTR\_METER |  |
| 2415 | 1841287.72 | 6302160.21 | 194.57 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2416 | 1841284.60 | 6302159.90 | 194.55 | ELEC\_PB |  |
| 2417 | 1841275.92 | 6302157.90 | 194.55 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2418 | 1841248.71 | 6302159.87 | 194.46 | WTR\_METER |  |
| 2419 | 1841221.71 | 6302159.47 | 194.10 | WTR\_METER |  |
| 2420 | 1841144.95 | 6302156.22 | 194.13 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2421 | 1841091.80 | 6302157.51 | 194.20 | WTR\_METER |  |
| 2422 | 1841081.56 | 6302157.04 | 194.14 | CABLE\_TV\_PB |  |
| 2423 | 1841073.48 | 6302164.71 | 193.87 | ELEC\_MH\_VAULT |  |
| 2424 | 1841051.29 | 6302157.64 | 194.05 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2425 | 1841038.83 | 6302153.37 | 194.34 | TRAFFIC\_SIGNAL |  |
| 2426 | 1841030.87 | 6302149.46 | 193.84 | PED\_RAMP\_CURV | ADA |
| 2427 | 1841026.88 | 6302138.26 | 195.08 | TRAFFIC\_SIGNAL | W/STREET LIGHT |
| 2428 | 1841024.96 | 6302135.77 | 194.90 | TRAF\_SIG\_PB |  |
| 2429 | 1841025.20 | 6302077.72 | 196.38 | TRAFFIC\_SIGNAL |  |
| 2430 | 1841030.20 | 6302073.52 | 196.96 | TELEPHONE\_PB |  |
| 2431 | 1841031.08 | 6302070.16 | 197.00 | GAS\_GATE\_VALVE |  |
| 2432 | 1841026.56 | 6301976.03 | 199.02 | WTR\_METER |  |
| 2433 | 1841012.22 | 6298485.15 | 163.79 | CHECK\_POINT | 201 |
| 2434 | 1841021.83 | 6298482.43 | 164.26 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D SDCS (OFF SITE) |
| 2435 | 1841021.84 | 6298482.46 | 164.22 | CHECK\_POINT | 2434 |
| 2436 | 1841022.28 | 6298518.62 | 163.69 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D SDCS (OFF SITE) |
| 2437 | 1841022.26 | 6298518.60 | 163.70 | CHECK\_POINT | 2436 |
| 2438 | 1841018.82 | 6298768.75 | 159.30 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D SDCS (OFF SITE) |
| 2439 | 1841018.82 | 6298768.75 | 159.31 | CHECK\_POINT | 2438 |
| 2440 | 1841032.52 | 6299953.39 | 176.17 | FD\_WEL\_MON | PUNCH HOLE C/LxC/L |
| 2441 | 1841032.53 | 6299953.41 | 176.21 | CHECK\_POINT | 2440 |
| 2442 | 1840980.96 | 6299934.69 | 175.09 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2443 | 1840980.98 | 6299934.69 | 175.05 | CHECK\_POINT | 2442 |
| 2444 | 1840969.22 | 6299936.78 | 174.29 | DEADMAN |  |
| 2445 | 1840947.84 | 6299936.29 | 173.55 | UTILITY\_POLE |  |
| 2446 | 1840930.93 | 6299933.97 | 172.90 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xLL |
| 2447 | 1840930.91 | 6299933.97 | 172.86 | CHECK\_POINT | 2446 |
| 2448 | 1840902.19 | 6299934.78 | 171.49 | WTR\_METER |  |
| 2449 | 1840882.83 | 6299933.37 | 170.75 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2450 | 1840882.80 | 6299933.38 | 170.77 | CHECK\_POINT | 2449 |
| 2451 | 1840843.07 | 6299937.55 | 168.90 | WTR\_METER |  |
| 2452 | 1840817.46 | 6299943.15 | 167.93 | WTR\_METER |  |
| 2453 | 1840795.66 | 6299949.23 | 167.06 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xLL |
| 2454 | 1840795.66 | 6299949.25 | 167.03 | CHECK\_POINT | 2453 |
| 2455 | 1840792.94 | 6299949.48 | 167.05 | UTILITY\_POLE |  |
| 2456 | 1840788.16 | 6299939.18 | 166.97 | DEADMAN |  |
| 2457 | 1840769.29 | 6299963.38 | 165.94 | WTR\_METER |  |
| 2458 | 1840738.48 | 6299984.26 | 164.58 | WTR\_METER |  |
| 2459 | 1840721.33 | 6299997.14 | 164.06 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2460 | 1840721.33 | 6299997.15 | 164.06 | CHECK\_POINT | 2459 |
| 2461 | 1840746.31 | 6300023.02 | 163.69 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2462 | 1840746.29 | 6300023.04 | 163.67 | CHECK\_POINT | 2461 |
| 2463 | 1840775.42 | 6300000.77 | 165.27 | WTR\_METER |  |
| 2464 | 1840808.89 | 6299982.73 | 166.98 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xLL |
| 2465 | 1840808.89 | 6299982.75 | 166.98 | CHECK\_POINT | 2464 |
| 2466 | 1840831.93 | 6299976.04 | 168.11 | WTR\_METER |  |
| 2467 | 1840869.15 | 6299975.13 | 170.58 | WTR\_GATE\_VALVE |  |
| 2468 | 1840869.19 | 6299969.71 | 169.93 | FIRE\_HYDRANT |  |
| 2469 | 1840882.25 | 6299969.34 | 170.66 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2470 | 1840882.24 | 6299969.33 | 170.65 | CHECK\_POINT | 2469 |
| 2471 | 1840901.48 | 6299970.06 | 171.52 | WTR\_METER |  |
| 2472 | 1840980.58 | 6299970.63 | 175.20 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2473 | 1840980.59 | 6299970.63 | 175.22 | CHECK\_POINT | 2472 |
| 2474 | 1841007.25 | 6300318.09 | 168.14 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.75'xLL |
| 2475 | 1841007.24 | 6300318.09 | 168.14 | CHECK\_POINT | 2474 |
| 2476 | 1841003.62 | 6300583.07 | 166.38 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.75'xLL |
| 2477 | 1841003.62 | 6300583.07 | 166.36 | CHECK\_POINT | 2476 |
| 2478 | 1841019.76 | 6300886.30 | 168.81 | FD\_WEL\_MON | PUNCH HOLE C/LxC/L |
| 2479 | 1841019.76 | 6300886.30 | 168.80 | CHECK\_POINT | 2478 |
| 2480 | 1840967.55 | 6300905.53 | 170.81 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2481 | 1840967.57 | 6300905.54 | 170.83 | CHECK\_POINT | 2480 |
| 2482 | 1840901.90 | 6300904.51 | 171.73 | WTR\_METER |  |
| 2483 | 1840900.69 | 6300904.59 | 171.72 | WTR\_METER |  |
| 2484 | 1840857.47 | 6300903.94 | 172.17 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xLL |
| 2485 | 1840857.46 | 6300903.95 | 172.19 | CHECK\_POINT | 2484 |
| 2486 | 1840819.86 | 6300903.28 | 172.66 | WTR\_METER |  |
| 2487 | 1840789.48 | 6300902.93 | 172.62 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2488 | 1840789.47 | 6300902.92 | 172.60 | CHECK\_POINT | 2487 |
| 2489 | 1840789.96 | 6300863.02 | 172.54 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2490 | 1840789.93 | 6300863.03 | 172.58 | CHECK\_POINT | 2489 |
| 2491 | 1840865.09 | 6300864.19 | 172.22 | FD\_RW\_PL\_PT | L/T 7'xLL |
| 2492 | 1840865.09 | 6300864.17 | 172.27 | CHECK\_POINT | 2491 |
| 2493 | 1840968.02 | 6300865.63 | 170.69 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 7'xPC |
| 2494 | 1840968.02 | 6300865.64 | 170.71 | CHECK\_POINT | 2493 |
| 2495 | 1841049.33 | 6300985.20 | 175.75 | DEADMAN |  |
| 2496 | 1840995.33 | 6301200.01 | 183.35 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.95'xLL |
| 2497 | 1840995.33 | 6301200.00 | 183.35 | CHECK\_POINT | 2496 |
| 2498 | 1840989.90 | 6301584.98 | 191.24 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.85'xLL |
| 2499 | 1840989.90 | 6301584.98 | 191.23 | CHECK\_POINT | 2498 |
| 2500 | 1840986.42 | 6301840.97 | 198.26 | FD\_RW\_PL\_PT | L/ SDCED 11.85'xLL |
| 2501 | 1840986.42 | 6301840.99 | 198.32 | CHECK\_POINT | 2500 |
| 2502 | 1840983.53 | 6302050.99 | 196.90 | FD\_RW\_PL\_PT | L/D SDCED 11.95'xLL |
| 2503 | 1840983.52 | 6302050.98 | 196.90 | CHECK\_POINT | 2502 |
| 2504 | 1841526.75 | 6301847.34 | 191.55 | FD\_RW\_PL\_PT | LD RE 1534 11.75'xLL |
| 2505 | 1841526.74 | 6301847.33 | 191.55 | CHECK\_POINT | 2504 |
| 2506 | 1841366.71 | 6301845.39 | 201.11 | FD\_RW\_PL\_PT | LD RE 1534 11.75'xLL |
| 2507 | 1841366.68 | 6301845.38 | 201.11 | CHECK\_POINT | 2506 |
| 2508 | 1841289.59 | 6301844.31 | 204.01 | FD\_RW\_PL\_PT | LD RE 1534 11.75'xLL |
| 2509 | 1841289.61 | 6301844.33 | 204.03 | CHECK\_POINT | 2508 |
| 2510 | 1841286.75 | 6301844.37 | 204.07 | FD\_RW\_PL\_PT | LD RE 1534 11.75'xRW |
| 2511 | 1841286.75 | 6301844.38 | 204.12 | CHECK\_POINT | 2510 |
| 2512 | 1841127.17 | 6301840.58 | 201.01 | FD\_RW\_PL\_PT | L/H 9.95'xLL |
| 2513 | 1841127.17 | 6301840.59 | 201.02 | CHECK\_POINT | 2512 |
| 2514 | 1840974.62 | 6304176.40 | 168.38 | FD\_RW\_PL\_PT | 2"IP DISK LS 2881 (OFF SITE) |
| 2515 | 1840974.62 | 6304176.40 | 168.36 | CHECK\_POINT | 2514 |
| 2516 | 1841007.63 | 6301857.79 | 198.38 | FD\_WEL\_MON | 3.5"BD NO PUNCH 1.35'x1.25' C/L |
| 2517 | 1841007.60 | 6301857.82 | 198.29 | CHECK\_POINT | 2516 |
| 2518 | 1841621.88 | 6302198.30 | 195.11 | FD\_WEL\_MON | PUNCH HOLE C/LxC/L |
| 2519 | 1841621.86 | 6302198.29 | 195.11 | CHECK\_POINT | 2518 |
| 9000 | 1841041.91 | 6299289.83 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9001 | 1841032.59 | 6299948.39 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9002 | 1841691.15 | 6299957.96 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9003 | 1841693.96 | 6299755.06 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9004 | 1841628.82 | 6299754.17 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9005 | 1842253.59 | 6299965.97 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9006 | 1840882.49 | 6299951.39 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9007 | 1840733.89 | 6300010.23 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9008 | 1840661.91 | 6300079.64 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9009 | 1840789.67 | 6300882.98 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9010 | 1841010.66 | 6301541.56 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9011 | 1841631.04 | 6301549.99 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9012 | 1841881.02 | 6301553.39 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9013 | 1841876.72 | 6301870.12 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9014 | 1841626.74 | 6301866.84 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9015 | 1841006.35 | 6301859.14 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9016 | 1841001.55 | 6302190.40 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9017 | 1840801.57 | 6302187.59 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9018 | 1840999.13 | 6302365.39 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9019 | 1842084.36 | 6302204.95 |  | CALCD\_CL\_STRT |  |
| 9020 | 1840879.69 | 6300161.42 |  | CALCD\_RAD\_PT | R=210.04' |